Istituto professionale di Stato "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - telf. 091903070 - fax 091903572

# Succursale: Via Città di Palermo, 138/C  - 90011 Bagheria - telf. 0917930480

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INDIRIZZO APPARATI ED IMPIANTI

CURRICOLO DI  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

QUALIFICA OPERATORE ELETTRONICO

| TRAGUARDO DELLA COMPETENZA | OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO | CONOSCENZE | ABILITA' |
| --- | --- | --- | --- |
| - Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche - Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; - individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite - garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; - gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. | Sapere: Installare e manutenere un impianto elettrico civileLivello 1 – Base secondo la norma Norma CEI 64-8 | Specifiche tecniche e funzionali di: - cavi - canaline - prese - interruttori - quadri elettrici Norma CEI 64-8 Tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti elettrici civili Livello 1 – Base Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature elettrichee sistemi di protezione Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale.D.M. 37/2008 Procedure generali di collaudo collaudo e manutenzione Norma CEI 64-8. Livelli di manutenzione Classificazione degli interventi manutentivi. dichiarazione di conformità degli impianti legge 37/08 Diagnostica del guasto e procedure di intervento Documentazione tecnica di interesse Computo metrico Preventivo | Avere la capacità di: Riconoscere e designare i principali componenti di un impianto elettrico civile. Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componentidi un impianto elettrico civile. Assemblare e installare - cavi - canaline - prese - interruttori - quadri elettrici Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelleoperazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dallenorme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i contenuti delle certificazioni Individuare i criteri per l’esecuzioni dei collaudi dei dispositivi. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate allespecifiche tecniche dichiarate. Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie Sapere applicare le procedure negli interventi di manutenzione Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione delServizio Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo Stimare i costi relativi all’intervento |
|  | Sapere: assemblare e riparare schede elettroniche | Specifiche tecniche e funzionali dei : - Resistori - Condensatori - Induttori - Diodi - Transistori - Integrati - Schede programmabili:Arduino Tecniche e procedure di assemblaggio e saldatura. Elementi base di programmazione in C per Arduino. Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale. Procedure generali di collaudo e di una scheda elettronica Documentazione tecnica di interesse (datasheet, manuali tecnici, …) Affidabilità di componenti e sistemi. Preventivo | Avere la capacità di: Riconoscere e designare i principali componenti di una scheda elettronica. Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti elettronici Assemblare e saldare componenti elettronici Programmare scheda programmabili. Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelleoperazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dallenorme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i contenuti delle certificazioni Individuare i criteri per l’esecuzioni dei collaudi dei dispositivi. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate allespecifiche tecniche dichiarate. Sapere applicare le procedure negli interventi di manutenzione Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione delServizio Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo Stimare i costi relativi all’intervento |
|  | Sapere: assemblare e riparare personal computer | Specifiche tecniche e funzionali dei componenti di unpersonal computer Tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di personal computer Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale. Procedure generali di collaudo e di esercizio di un personal computer Livelli di manutenzione Classificazione degli interventi manutentivi. Struttura dei manuali di manutenzione. Diagnostica del guasto e procedure di intervento Documentazione tecnica di interesse Affidabilità di componenti e sistemi Preventivo | Avere la capacità di: Riconoscere e designare i principali componenti di un personal computer Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componentidi un personal computer Assemblare un personal computer Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelleoperazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dallenorme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Interpretare i contenuti delle certificazioni Individuare i criteri per l’esecuzioni dei collaudi dei dispositivi. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate allespecifiche tecniche dichiarate. Sapere applicare le procedure negli interventi di manutenzione Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione delServizio Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo Stimare i costi relativi all’intervento |