Istituto professionale di Stato "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - telf. 091903070 - fax 091903572

# Succursale: Via Città di Palermo, 138/C  - 90011 Bagheria - telf. 0917930480

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CURRICOLO DI TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Triennio

| TRAGUARDO DELLA COMPETENZA | OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO | CONOSCENZE | ABILITA' |
| --- | --- | --- | --- |
| Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite | Comprendere e interpretare il principio di funzionamento e le caratteristiche costitutive principali della macchina sincrona | Cenni costruttivi macchina sincrona Campo magnetico rotante Funzionamento macchina sincrona Avviamento macchina sincrona Campi di applicazione delle macchine sincrone | Individuare le caratteristiche elettriche della macchina sincrona Saper analizzare il funzionamento a vuoto e a carico dell’alternatore Saper analizzare le caratteristiche di magnetizzazione della macchina sincorona |
|  | Comprendere e interpretare il principio di funzionamento e le caratteristiche costitutive principali della macchina in corrente continua | Cenni costruttivi macchina in corrente continua Funzionamento macchina in corrente continua Regolazione velocità macchina in corrente continua Campi di applicazione delle macchine in corrente continua | Individuare le caratteristiche elettriche della macchina in corrente continua Sapere utilizzare la macchina in corrente continua Sapere regolare la velocità della macchina in corrente continua |
|  | Sapere utilizzare il BJT come interruttore | Conoscere il funzionamento del BJT Curve caratteristiche tensione – corrente in ingresso e in uscita Polarizzazione di ingresso e di uscita Punto di lavoro e retta di carico L’amplificazione statica di corrente Le zone di saturazione e di interdizione | Sapere polarizzare un transistore in funzionamento da interruttore Sapere ricavare informazioni utili dai manuali tecnici |
|  | Comprendere e interpretare il concetto di amplificazione e saper utilizzare il bjt come amplificatore | Amplificazione di tensione e di corrente e di potenza Polarizzazione del bjt come amplificatore La zona attiva L’oscilloscopio | Saper cosa si intende con il termine polarizzazione di un transistore in zona attiva. Sapere ricavare informazioni utili dai manuali tecnici |
|  | Sapere interpretare il funzionamento e le caratteristiche dei principali trasduttori | Parametri caratteristici dei trasduttori Principali tipi di trasduttori | Individuare le caratteristiche elettriche dei principali trasduttori |
|  | Sapere utilizzare i sistemi di acquisizione e trasmissione dati | Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori analogico-digitali e digitali-analogici. Campionamento. Le principali tecniche di trasmissione dati I principali tipi di attuatori | Saper individuare le caratteristiche dei convertitori di segnali Saper riconoscere gli effetti del campionamento di un segnale. Sapere realizzare semplici sistemi di acquisizione e trasmissione dati |
|  | Possedere una panoramica generale sui componenti per l’elettronica di potenza | Diodi, Tiristori, Semplici raddrizzatori monofase Inverter monofase | Individuare le caratteristiche dei principali componenti elettronici Sapere utilizzare semplici raddrizzatori e inverter |
|  | Saper applicare le fondamentali applicazioni lineari e non lineari degli A.O. nei circuiti. | Amplificatore operazionale ideale. Caratteristiche degli A.O. reali Principali configurazioni: invertente, non invertente, inseguitore, convertitore tensione corrente, convertitore corrente tensione, amplificatore di corrente, sommatore. Comparatori, generatori di forme d’onda con AO | Saper desumere le caratteristiche degli A.O. dai datasheet Saper utilizzare un A.O. nelle configurazioni tipiche |
|  | Assemblare e configurare personal computer | Caratteristiche dei sistemi operativi installabili su un personal computer. Caratteristiche tecniche e grado di compatibilità dei diversi componenti hardware costituenti un personal computer Gestione delle licenze software Procedure per la gestione della sicurezza in locale e in rete Tecniche e strumenti di assemblaggio di un personal computer | Utilizzare tecniche di assemblaggio dei componenti hardware di un personal computer Applicare metodi di configurazione del personal computer Utilizzare tecniche di installazione del sistema operativo e i software applicativi stand-alone Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del sistema a livello locale Applicare metodi di test hardware e software |
| Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni del sistema e delle procedure stabilite | Possedere una panoramica generale sulle misurazioni per circuiti in cc e ac | Misure di potenza | Sapere effettuare misure di potenza in cc e ac |
|  | Possedere una panoramica generale sulle misurazioni su amplificatori | Misure di amplificazione misure della banda passante oscilloscopio | Saper effettuare le misure con riferimento alle principali configurazioni di circuiti amplificatori a bjt e con AO |
|  | Possedere una panoramica generale sulle misurazioni per le macchine sincrone | Prova a vuoto di un alternatore | Sapere verificare con misure il corretto funzionamento della macchina sincrona |
|  | Possedere una panoramica generale sulle misurazioni per la macchina in corrente continua | Rilievo caratteristica di una macchina in corrente | Sapere rilevare la caratteristica meccanica di un motore in corrente continua |
|  | Utilizzare strumenti di controllo per apparati ed impianti | Uso della retroazione, sistemi di regolazione e controllo | Sapere scegliere e utilizzare gli strumenti di misura per circuiti in corrente continua e corrente alternata |
| 11Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche | Sapere utilizzare le normative sulla sicurezza | Norme relative alla sicurezza | Applicare le normative concernenti la sicurezza |
|  | Sapere individuare i diversi effetti della corrente elettrica sul corpo umano | Curve e zone di pericolosità della corrente Sistemi di distribuzione | Individuare gli elementi per la protezione del corpo umano degli effetti della corrente |
|  | Definire ed individuare correttamente le varie parti di un impianto di protezione | Protezione dai contatti diretti ed indiretti | Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e degli impianti |
|  | Valutare la pericolosità delle sovracorrenti e delle sovratensioni e sapere predisporre le misure di protezione | Protezione dalle sovracorrenti Protezione dalle sovratensioni | Assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione e prescriverli agli utenti dei relativi apparati e impianti |
| Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. | Definire ed individuare correttamente le varie parti di un impianto elettrico di un mezzo di trasporto | Cenni sugli accumulatori Produzione energia in un mezzo di trasporto | Individuare le caratteristiche elettriche degli impianti elettrici presenti nei mezzi di trasporto Sapere valutare e comprendere i principali agenti inquinanti |
| Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la maunutenzione | Sapere utilizzare le normative tecniche di settore | Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento residui di lavorazione Lessico di settore, anche in lingua inglese | Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese |
| Gestire le esigenze del committente, reperire risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste | Saper operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. Saper garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti | Normative tecniche e le prescrizioni di legge Regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi | Saper certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi Saper interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto Saper correggere errori |